別表第5(第10条関係)

| 根拠条文 | 標識類の種類 | 寸法 |  |  | 色 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 短辺cm | 長辺cm | 地 | 文字 |
| 第8条の3第1項及び第3項 第11条第1項第5号及び第3項 第11条の2第2項 第12条第2項及び第3項 第13条第2項及び第4項 | 燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 第17条第3号 | 水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
| 第23条第2項 | 禁煙、火気厳禁又は危険物品持込厳禁と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| 第23条第4項第1号 | 防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| 第23条第4項第2号 | 喫煙所と表示した標識 | 10以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
| 第23条第5項 | 防火対象物の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 |
| 第31条の2第1号 第33条第2項 第34条第5号 | 危険物、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 |
|  | 禁水と表示した掲示板(第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物及びアルカリ金属の過酸化物含有物、第3類の危険物のうち禁水性物品) | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 |
|  | 火気注意と表示した掲示板(引火性固体を除く第2類の危険物の、指定可燃物のうち綿花類等) | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
|  | 火気厳禁と表示した掲示板(第2類の危険物のうち引火性固体、第3類の危険物のうち自然発火性物質、第4類の危険物、第5類の危険物、指定可燃物のうち可燃性固体類等及び動植物油類) | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 |
|  | 危険物、指定可燃物の品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) |  |  |
| 第39条第4号 | 定員表示板 | 25以上 | 30以上 | 白 | 黒 |
|  | 満員札 | 25以上 | 30以上 | 赤 | 白 |
| (※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |