別表第2(第15条関係)

建築物の防火に関する規定の中間検査時における主な検査事項

| 防火に関する規定 | 検査事項 |
| --- | --- |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | 埋設配管の状況 配線の状況 受水槽の状況 特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画に定める事項で確認する必要のあるもの |
| 省令第13条区画、建基令第112条区画に規定する防火区画及びその他の区画 | 区画等の位置及び構造 防火戸の大きさ及び構造 貫通部の処理 |
| 耐火建築物 | 主要構造部の構造 |
| 準耐火建築物 | 延焼のおそれのある部分の構造 |
| 防火構造 | 延焼のおそれのある開口部等の位置及び種類 |
| 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能 | 防火区画等の位置及び構造 開口部の大きさ及び種類 貫通部の処理 |
| 令第8条に規定する開口部のない耐火構造の区画 | 区画の位置及び構造 貫通の有無及び貫通部の処理 |