様式第5号(第8条関係)

入東消予第　　　　　号

年　　月　　日

通知書

様

入間東部地区消防組合消防本部

消防長

この建築物には、下記の消防用設備等の設置、消防長への届出等をしなければならないので、通知します。

消防用設備等の設置

| 消防用設備等 | 摘要・根拠条項等 | 備考 |
| --- | --- | --- |

消防長への届出

| 消防関係法令に規定する届出 | 通知内容 |
| --- | --- |

その他通知事項

| 通知事項 | 通知内容 |
| --- | --- |

| 備考 |  |
| --- | --- |

入間東部地区消防組合消防本部　予防課予防係　TEL　　　　　　　　　　(内線　　　)　FAX

施工上の注意事項

1　界壁・防火区画等は、中間検査を実施するので検査希望日の7日前までに連絡をすること。

2　台所用換気ダクト等はアルミ以外の金属製とし、ロックウール50mm巻と同等以上の断熱施工をすること。

3　廊下等の給湯器は、吹出し口下端の高さが床面から1800mm以上となるよう設置すること。

4　階段から2mの範囲内に設置する給湯器は、扉内設置とすること。

5　パイプシャフト内に電気とガス(弱電含む)を極力混在させないこと。

やむをえず混在させる場合は、施工方法等を予防課予防係と打合せをすること。

6　危険物を貯蔵し又は取扱う場合は、事前に予防課保安係と打合せをすること。

(法第9条の4・法第10条関係)

7　液化石油ガスを300kg以上貯蔵する場合は事前に予防課保安係と打合せをすること。

(法第9条の3関係)