別表第3(第19条関係)

特殊防火対象物の基準

| 用途 | 指定基準 |
| --- | --- |
| (1) 劇場・演芸場等 | 全防火対象物 |
| (2) 集会場・公会堂 | 地階又は2階以上で延べ面積500m2以上のもの |
| (3) キャバレー・ナイトクラブ・飲食店・料理店・遊戯場等 | 地階又は2階以上で延べ面積1,500m2以上のもの |
| (4) 百貨店・マーケット等 | 地階又は2階以上で延べ面積3,000m2以上のもの |
| (5) 旅館・ホテル | 地階又は3階以上で収容人員が30人以上のもの |
| (6) 病院 | 地階又は2階以上でベッド数が30を超えるもの |
| (7) 身体障害者施設 養護学校・学校 | 全防火対象物 |
| (8) 工場・研究所等 | 延べ面積1,500m2以上で、かつ、指定数量の100倍以上の危険物又は500倍以上の特殊可燃物を貯蔵又は取り扱うもの、若しくは放射性物質関係施設 |
| (9) 官公庁等 | 市役所・町役場・日本電信電話株式会社 |
| (10) 複合用途防火対象物 | 上記該当防火対象物を1以上含む複合用途防火対象物 |
| (11) その他の防火対象物 | 11階以上又は高さ31m以上のもの |