別表第1の2(第11条関係)

査察対象物種別区分表

| 施設等の区分 |  |  | 第1種区分 | 第2種区分 | 第3種区分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造所 |  |  | 全対象物 | ― | ― |
| 貯蔵所 | 屋内 | ― | 危険物の規制に関する規則第33条第1項第2号の適用をうけるもの | 第2種区分以外の全対象物 |
|  | 屋外タンク | ― | 危険物の規制に関する規則第33条第1項第3号の適用をうけるもの |  |
|  | 屋内タンク | ― | 危険物の規制に関する規則第33条第1項第4号の適用をうけるもの |  |
|  | 地下タンク | ― | ― | 全部 |
|  | 簡易タンク | ― | ― | 全部 |
|  | 移動タンク | ― | 全部 | ― |
|  | 屋外 | ― | ― | 全部 |
| 取扱所 | 給油 | ― | 1 営業用のもの | 自家用のもの(航空機、鉄道用を除く。) |
|  |  | ― | 2 航空用のもの |  |
|  |  | ― | 3 鉄道用のもの |  |
|  | 販売 | ― | 第3種区分以外の全対象物 | 屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物を取扱うもの |
|  | 一般 | ― | 第3種区分以外の全対象物 | 1 小口詰替専用のもの |
|  |  | ― |  | 2 炉、ボイラー(階層設置を除く。) |
|  |  | ― |  | 3 第6類の危険物を希釈するもの |
|  |  | ― |  | 4 塊状硫黄(溶融工程にあるものを除く。)又は亜鉛粉末を取り扱うもの |
|  |  | ― |  | 5 引火点が130度以上の第三石油類、第四石油類、動植物油類で、加熱若しくは発熱を伴わない取り扱いをするもの及び取り扱い温度と引火点の差が130度以上のものでその最大取扱量が100倍未満のもの |
| 危険物運搬車両 |  |  | ― | ― | 全部 |
| 少量危険物貯蔵取扱所 | 少量危険物 | ― | ― | 一般家庭については除く |
|  |  | ― |  | (車両に固定されたタンクにおいて貯蔵、取り扱うものを含む。) |
|  | 指定可燃物 | ― | ― | 一般家庭については除く |
|  |  | ― |  | (上記と同じ。) |
| 高圧ガス関係施設等 | 高圧ガス | ― | ― | 全部 (車両により運搬するものを含む。) |
|  | 放射性物質 | ― | ― |  |
|  | 火薬類 | ― | ― |  |
|  | 毒、劇物 | ― | ― |  |