様式第5号(第20条関係)

立入検査結果通知書

平成　　年　　月　　日

様

入間東部地区消防組合

職　　　　　氏名　　　　　　　　　　印

あなたが、所有、管理、占有する下記移動タンク貯蔵所について　　　　年　　月　　日消防法第16条の5により立入

| 検査を行つたところ、 | レ印を付した事項に不備が認められるので、速やかに改善するよう通知します。 異状がないので通知します。 |
| --- | --- |

記

| 所在地 |  |  |  | 電話 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 責任者氏名 |  |  |  |  |  |  |
| 許可類別等 |  |  |  | 類 | 最大数量 |  | 設置(変更)許可年月日番号 |  |  |  |  | 年 月 日第 号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | l、kg |  | 車両番号 |  |  |  |  | 許可行政庁 |  |  |  |  |
| 車両形式 |  |  |  | □単一車 □被けん引車 □積載 □その他 |  |  |  |  | 危険物取扱者氏名 |  |  | 甲、乙( )、丙 |  |  |  |  |
| 常置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 運転者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検査立会者氏名 |  |  | 印 |  |  |  |  |
| 検査項目 |  |  |  |  |  | 違反指摘事項 |  |  |  |  |  |  |  |  | 違反指摘箇所等 |  |
| 許可等 |  |  |  |  |  | □無許可設置 □無許可変更 (法11―1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □完成検査前使用(法11―5) □許可品名以外の積載(危令24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □完成検査済証なし □点検記録なし(□1年・□5年)(危令26) □譲渡引渡届出書なし □品名、数量、倍数変更届出書なし |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 移送等 |  |  |  |  |  | □もれ、あふれ、飛散(危令24) □使用時以外の底弁開放(危令26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □危険物取扱者免状不携帯 □危険物取扱者無乗車(法16の2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安講習 |  |  |  |  |  | □未受講 (法13の23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構造 | タンク本体 |  |  |  |  | □損傷 □変形 □腐食 □サビ止め塗装剥離 □固定不良 |  |  |  |  |  |  |  | (法―４危令) |  |  |
|  | 防波板 |  |  |  |  | □損傷 □変形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防護枠 |  |  |  |  | □損傷 □変形 □腐食 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 側面枠 |  |  |  |  | □損傷 □変形 □腐食 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配管・弁 |  |  |  |  | □損傷 □変形 □腐食 □機能不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | マンホール・注入口 |  |  |  |  | □損傷 □変形 □パッキン不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計量口 |  |  |  |  | □損傷 □変形 □パッキン不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性蒸気回収設備 |  |  |  |  | □損傷 □変形 □機能不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全装置(弁) |  |  |  |  | □損傷 □変形 □機能不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設置導線 |  |  |  |  | □損傷 □機能不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急レバー |  |  |  |  | □損傷 □機能不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注入ホース |  |  |  |  | □損傷 □導通不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結合金具 |  |  |  |  | □なし □パッキン不良 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 標識 |  |  |  |  |  | □なし(前後) □不鮮明(前後) □形状不適(前後) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示 |  | 品名、数量 |  |  |  | □なし □不鮮明 □記載内容不適 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 緊急レバー |  |  |  | □なし □不鮮明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火器 |  |  |  |  |  | □なし □失効 □腐食 □不足 □破損 □機能不良(危令20・22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  | □ □ □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 検査場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 検査員 |  |  |  |  |  |
| 問合せ先 |  |  | 署・課 係(担当 )電話 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 違反指摘事項等については、 年 月 日までに消防長にその改善状況及び改修計画について、報告してください。 ※注 レ違反指摘事項 □無印適合 ・改修済み □訂正 法令の略称 法(消防法)危令(危険物の規制に関する政令)危則(危険物の規制に関する規則) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |