様式第5号(第10条関係)

巡視点検表

| 点検項目 |  |  | 点検内容 |  | 点検方法 |  | 点検結果 |  | 措置年月日及び措置内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空地等 | 空地 | 障害物件の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 地盤面 | 周囲地盤との高低差の適否 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 排水溝 油分離装置 | 亀裂、損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
| 防火塀 |  | 亀裂、損傷、傾斜等の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
| 専用タンク・廃油タンク等 | 上部スラブ | 亀裂、崩没、不等沈下の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 通気管 | 位置、固定の適否 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 腐食、損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 引火防止網の脱落、目づまり等の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 液量自動表示装置 | 損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 作動状況及び指示の適否 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 漏えい検知装置 | 損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 注入口 | 変形、損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地電極損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 注入口ピット | 亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 油種別表示の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
| 地上式固定給油設備・固定注油設備 | 各接合部 | 漏えい、変形、損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 固定ボルト | 腐食、ゆるみ等の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | ノズル、ホース | 漏えいの有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 亀裂、損傷、結合部のゆるみ等の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 直近の位置の油種別表示、ローリー専用等表示の損傷、汚損の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ | 漏えいの有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 変形、損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 異音、異常振動、異常発熱の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 流量計 | 漏えい、破損の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 表示装置 | 変形、損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 静電気除去装置 | 損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
| 配管・バルブ等 | 配管 | 変形、損傷の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 塗装状況及び腐食の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 固定の適否 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | 点検ボックス | 亀裂、損傷、滞油、滞水、土砂等の堆積の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  | バルブ | 漏えい、損傷等の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 開閉機能の適否 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
| 標識・掲示板 |  | 取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
| 消火器 |  | 位置、設置数、外観的機能の適否 |  | 目視 |  |  |  |  |  |
|  |  | 腐食の有無 |  | 目視 |  |  |  |  |  |